台中市清水區清水國小節電計畫

- 依據：依據「政府機關及學校全面節能減碳措施」與能源管理

法第九條及能源管理法施行細則第七條之規定辦理。

貳、目的：藉由推動節約能源措施，落實全校師生節約能源行動
參、實施對象：本校全體教職員工生。
肆、節能目標：全校每年用電量以維持或負成長為目的。
伍、實施事項：
 一、建立分層管理制度：
     成立節約能源推動小組，由校長擔任召集人，並由事務組長擔

任能源管理人員辦理節能業務之推動。每年擬定節約能源目標

與工作計畫。
 二、採行節能減碳措施
  (一)購置及汰換設備：
    1、應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及

其他事務性產品。
    2、配合公務機關財產使用年限規定，優先採用變頻式冷氣機。
    3、裝有重要用電設備如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。
    4、照明燈具新設或汰換時，採用高效率照明燈具及電子式安定器。
    5、無法利用晝光且非長時間使用之廁所等場所，使用照明自動點滅裝置。
    6、用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。
 (二)節約用電
    1、衣著：夏季上班時除特定場所外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。
    2、空調：活動中心之冷氣使用:平時兒童朝會時間不開，如遇有需較長的活動方

可開啟。
    3、照明
  （1）依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改

進。
  （2）走廊通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下可設定隔盞開燈、減少燈

管數或採自動人員感測自動點滅。
  （3）採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。
  （4）適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立電源開關；於開會、公出

等長時間離席時，可關閉電源。
  （5）依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有

亮度。
（6）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。
 4、電梯：推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯。
 5、電力系統：
（1）變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。
（2）與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因

數，以減少電費支出。
7、事務機器
（1）設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀

態。
（2）中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。
（3）長時間不使用之用電器具或設備，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待

機電力之浪費。
（4）飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

(三)其他
1、新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計。
2、公文及紙張使用儘量採雙面列印或反面重複利用。
3、開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。

三、紀錄及查核

(一)總務處應定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之

改善。
(二) 總務處應定期進行設備系統維護檢查。

四、自我評量及檢討改善
(一)本年度用電量應與去年度同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成

長。
(二)定期檢討內部各單位責任區域之執行情形。

陸、本計畫陳校長核可後實施，修正時亦同。